PRÁCE  PROVÁDĚNÉ  DODAVATELSKÝM  ZPŮSOBEM

POŽÁRNĚ  –  BEZPEČNOSTNÍ  POKYNY

# Objednatel:   HŽP a.s., Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov,

# IČO: 26955342

Zhotovitel:

# I. BEZPEČNOSTNÍ  POKYNY

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požární ochrany a ekologické předpisy na pracovištích určených objednatelem, je povinen používat pouze  zařízení  schopné bezpečného  provozu  v souladu  s výsledkem jejich pravidelné kontroly nebo revize  a ve vlastním zájmu určí způsob ochrany  a prevence  proti úrazům  a jinému poškození  zdraví svých zaměstnanců.

- Zhotovitel se zavazuje vysílat ke zhotovení díla  zaměstnance zdravotně a odborně způsobilé. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni  v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny práce,  dle platných právních předpisů pro uvedené oblasti.

- Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor  nad dodržováním  příslušných bezpečnostních předpisů a bude soustavně kontrolovat  péči  o bezpečnost  a ochranu zdraví  při práci na pracovištích objednatele. Zavazuje se včas písemně informovat objednatele o případné změně pracovního postupu a o rizicích,  která se při pracích  nově  vyskytla.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení § 101 odst. 3 až .6 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce. a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

- Zhotovitel se zavazuje vybavit všechny své zaměstnance, případně subdodavatele osobními ochrannými pracovními prostředky  na základě vyhodnocení rizika pro nasmlouvané činnosti. Používání ochranných přileb a reflexních vest je v prostorách výrobního provozu objednavatele povinné pro všechny osoby zde se pohybující.

Zhotovitel se zavazuje dbát na používání ochranných pomůcek všech svých zaměstnanců.

- Objednatel (zástupce objednatele) seznámí vedoucího zástupce  zhotovitele s riziky, která se na pracovištích objednatele  vyskytují a upozorní na všechny  okolnosti, které by mohly  vést  k ohrožení života a zdraví  zaměstnanců zhotovitele, vedoucí zástupce zhotovitele je povinen s těmito okolnostmi seznámit  všechny své zaměstnance.

- Objednatel zajistí, aby jeho zaměstnanci  a zaměstnanci dalších jeho dodavatelů  bez souhlasu zhotovitele nevstupovali do prostorů, které byly zhotoviteli předány  k provádění  prací.

- Objednatel (nebo zadavatel) stavby (montáže) je povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP, budou-li na pracovišti působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby (montáže) tak, jak vyplývá z ust. § 14 a násl. zák. č. 309/2006 Sb. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby (montáže).

- Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti  na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele  a dalších osob, zástupce objednatele s těmito okolnostmi seznámí všechny své zaměstnance  i zaměstnance ostatních zhotovitelů, pokud se jich  tyto okolnosti týkají.

- Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovišti objednatele mohly vést k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.

- Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu objednatele používat jeho technická zařízení  a naopak.

- V případě sdružené montáže obou partnerů na pracovišti odpovídá každý z nich za bezpečnost svých zaměstnanců.

- V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří okolnosti a sepíše záznam o úrazu vedoucí zaměstnanec objednatele v součinnosti s pověřeným zástupcem  dodavatele. Zhotovitel následně plní povinnosti dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb.,   o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

- Pokud zhotovitel bude provádět činnosti  se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání plamenem, broušení), bude mu od objednatele vystaven písemný Příkaz ke svařování, bez kterého nesmí zhotovitel zahájit práce. Svařovací příkaz je vydáván jednotlivě po dnech.

- Smluvní strany se dohodly na zajištění dozoru při a po svařování na pracovišti objednatele. Svařování bude prováděno dle vydaného Příkazu ke svařování.

- V případě, že zaměstnancům zhotovitele  budou za účelem zhotovení díla zapůjčeny výrobní prostředky  objednatele, odpovídá zhotovitel za škodu na nich způsobenou.

- Zhotovitel si je vědom, že podle § 2910  zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odpovídá za škodu, způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze  přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo zhotovitelem při plnění závazků  použito, a že se této odpovědnosti  nemůže zbavit.

- Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti, denně provádět úklid pracoviště, materiál a nářadí ukládat na dohodnutém místě.

- Případné další konkrétní vztahy, závazky  a povinnosti  zhotovitele  a objednatele v oblasti zajištění  bezpečnosti práce  a provozu jsou obsaženy  v zápisu  o předání pracoviště.

20. Zhotovitel je zodpovědný za své zaměstnance ve věci požívání alkoholických nápojů a

jiných návykových látek. . Postup při podezření z požití alkoholu a jiné návykové

látky u zaměstnance zhotovitele je uveden v odstavci č.5

# II. POŽÁRNÍ  POKYNY:

- Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetku.

- Dodržovat předpisy o požární ochraně, návody a pokyny upravující požadavky požární ochrany dodávané výrobci nebo obchodními organizacemi k materiálům, látkám nebo výrobkům.

- Při používání tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů pečovat o to,  aby v blízkosti těchto spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky včetně paliva, dbát na to, aby zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud to návod k obsluze vyžaduje, nebyly ponechávány bez dozoru.

- Dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot. Pokud tento návod není dodán spolu se spotřebičem, lze za bezpečnou vzdálenost považovat u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné a plynné palivo a elektřinu vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech.

- Při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek používat ke skladování jen přenosné obaly k tomu určené, odstraňovat bezpečným způsobem hořlavé kapaliny, které uniknou z obalů při manipulaci s nimi.

- Při používání spotřebiče na propan-butan umisťovat provozní kovové tlakové nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně. Zásobní kovové tlakové nádoby chránit před povětrnostními a jinými vlivy  a neukládat je v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách.

- Zhotovitel je povinen dbát zvýšené opatrnosti při skladování látek mající sklon k samovznícení, odděleně skladovat  tuhé palivo od jiných druhů paliv a dbát zvýšené opatrnosti při skladování, používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat apod.

- Je zakázáno zaskládávat instalované hasící přístroje, požární hydranty a jiná hasící zařízení materiálem. Přístup k nim je nutné udržovat neustále volný.

- Udržovat volné komunikace, schodiště únikové cesty a východy.

- Ve všech pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím dodržovat přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

- Zhotovitel nesmí konat práce, které mohou vést ke vzniku požáru a to zvlášt v případech, kdy zaměstnanec nemá odbornou způsobilost k provádění těchto prací a činností nebo nebyl-li k těmto pracím určen příslušným vedoucím.

- Je přísně zakázáno poškozovat, znehodnocovat nebo neoprávněně používat prostředky požární ochrany k účelům, pro které nejsou určeny,

- Informovat objednatele v případě nutnosti práce s otevřeným ohněm v prostorách se Základní bezpečnostní, opatření při svařování a dalších pracích s otevřeným ohněm řeší vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic.

# III. UPŘESŇUJÍCÍ POKYNY

- Vymezení a zabezpečení pracoviště montáže:

Veškeré prostory objednavatele.

2.  Druh prováděné práce:

Veškeré práce prováděné dodavatelským způsobem

- Seznámení s riziky na pracovišti objednatele:

viz samostatný dokument „Informace o rizicích“

- Pokyny pro svařování/broušení a činnost se zvýšeným požárním nebezpečím:

V případě požadavku svařovacích prací je zhotovitel povinen před zahájením prací vyžádat si u odpovědného vedoucího vystavení svařovacího povolení.

5.   Postup při podezření z požití alkoholu a jiné návykové látky u zaměstnance

zhotovitele:

1. Oprávnění zaměstnanci objednatele mají právo vyzvat zaměstnance zhotovitele ke kontrole

v případě podezření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné NL, této zkoušce je

povinen se podrobit během svého pobytu ve všech prostorách objednatele.

2.  Zkouška se týká všech zaměstnanců zhotovitele (včetně brigádníků), pracujících v         objektech objednatele vč. osob v těchto objektech se vyskytujících s vědomím objednatele.

3.  Pokud má zaměstnanec zhotovitele výsledek orientační dechové zkoušky na alkohol vyšší    než 0,01‰, po odečtení neměřitelné hladiny 0,2 promile nebo má-li pozitivní slinový test na NL ukončí neprodleně v prostorách objednatele pracovní činnost na pokyn oprávněné osoby.

4.  Informace o pozitivním testu na alkohol a jiných NL oznámí oprávněná osoba zástupci

zhotovitele, který práce v prostorách objednatele řídí.

5.  za každého zaměstnance zhotovitele s pozitivním výsledkem dechové zkoušky nebo

slinového testu uhradí zhotovitel smluvní pokutu uvedenou v bodu č.6 Ostatní  ujednání.

6. Postup při podezření z požití alkoholu a jiné návykové látky u zaměstnance

zhotovitele se řídí směrnicí SM-28-1.

6. Ostatní ujednání :

Během provádění prací je zhotovitel povinen udržovat v okolí předaného pracoviště pořádek, neomezovat výrobní činnost objednavatele a přesuny materiálu na pracoviště provádět za součinnosti s objednavatelem. Po ukončení prací je zhotovitel povinen provést kompletní úklid. Za neprovedení závěrečného úklidu v dostatečné kvalitě, má objednatel právo ponížit finální fakturu o částku 5 000,- bez DPH. Tuto skutečnost je povinen oznámit dodavateli.

Během prací ve výrobní hale jsou pracovníci zhotovitele povinni používat ochrannou přilbu a výstražnou vestu. Během prací ve výrobní hale a jejím okolí jsou pracovníci zhotovitele povinni dodržovat přísný zákaz kouření kromě míst k tomu speciálně vyhrazených a určených jako kuřácká místa.

Během prací ve výrobní hale a jejím okolí jsou pracovníci zhotovitele povinni dodržovat přísný zákaz používání alkoholu a jiných návykových látek. V případě důvodného podezření je povinnost podrobit se na pokyn oprávněného zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Postup je popsán v odstavci č. III Alkohol a jiné návykové látky.

Zhotovitel se zavazuje v případě porušení jakéhokoliv bodu dle těchto POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ zaplatit finanční pokutu. Pokud k tomu dojde, posuzuje se tato skutečnost jako porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele.

Výše pokuty je stanovena na 5000 Kč za každý přestupek a může být vymáhána na místě, formou úhrady na pokladně objednatele, v takovém případě je částka včetně DPH. V jiném případě je o tuto pokutu ponížena závěrečná faktura, kterou vystaví zhotovitel objednavateli, v tomto případě se k pokutě připočítá DPH. Uhrazení této pokuty neomezuje nárok na plnění, vyplývající ze souvisejících smluvních dokumentů. O každém přestupku musí být informován zástupce zhotovitele a pracovník, který se přestupku dopustil a bude proveden zápis do montážního deníku.

Objednatel je rovněž oprávněn vymáhat úhradu částky 1000,- Kč bez DPH v případě ztráty či poškození přístupové čipové karty, která je mu předána před zahájením prací.

Tento předpis nabývá platnost 20.8.2020.

Zhotovitel (dodavatel): __________________________________________

Jméno vedoucího pracovníka zhotovitele  seznámeného s pokynem:

__________________________		Podpis _________________________

Za zhotovitele byli  s pokyny seznámeni tito pracovníci

| Jméno a příjmení | Firma | Podpis |
| --- | --- | --- |

Pracovníci svým podpisem stvrzují, že s tímto bezpečnostním pokynem byli seznámeni a  tomuto pokynu porozuměli. Přezkoušení bylo provedeno formou kontrolních dotazů.

Datum:  ____________________________

Za objednatele:

Podpis:	______________________________